Памятка собственникам лифтов, производящим замену оборудования за счёт средств Фонда Капитального Ремонта.

Документарные мероприятия

- Ознакомится с проектной документацией на замену лифтового оборудования.

- Ознакомится с изначальными электронными торгами на выполнение работ по проектированию и составлению локального сметного расчета. (на какой коэффициент снизилась конечная цена работ). Снижение в среднем на 35-60%.

- Ознакомится с электронными торгами на выполнение работ по замене лифтового оборудования (на какой коэффициент снизилась конечная цена работ). Снижение в среднем на 25-35%.

- Уточнить, является ли подрядная (генподрядная) организация, выполняющая (выполнявшая) услуги по замене лифтового оборудования плательщиком НДС (20%)-указано в локальном сметном расчёте. Как правило, генподрядная организации не является плательщиком НДС. Снижение на 20%.

- Уточнить, что являлось непредвиденными расходами.

- Затребовать в ФКР итоговую смету со всеми подписями и печатями. Навязанные в последствии доп. услуги не принимать (если это не форс-мажор: землетрясение, наводнение.)

Данные мероприятия позволяют снизить начальную (предварительную) стоимость работ до 45%, что позволит облегчить дальнейшие платежи (или вернуть средства).

Технические и кадровые мероприятия.

Ознакомиться с спецификациями или счет-фактурами (обязательно) на приобретаемое оборудование:

- Лифтовое оборудование.

- Системы диспетчерского контроля.

- Обрамления дверного проема шахты.

Иные сведения.

- Договор подряда между Подрядчиком (выигравшим электронные торги) и Фондом Капитального Ремонта на замену лифтового оборудования.

- Данные о квалифицированном персонале (прошедшими независимую оценку квалификации и имеющие соответствующие свидетельства), выполняющего демонтаж-монтаж, а именно:

-Специалист по организации монтажа лифтов, платформ подъемных для инвалидов,             эскалаторов

-Электромонтёр диспетчерского оборудования и телеавтоматики (5 уровень квалификации)

-Техник наладчик электрических подъемников (5 уровень квалификации).

-Монтажник электрических подъёмников (4 уровня квалификации).

5) Технологический процесс замены направляющих.

6) Технологический процесс изменения высоты и ширины в свету дверного проёма шахты на этажной площадке (до 2000*700)-требуется расширение проемов. Высота и ширина дверного проёма в свету должна быть не менее 2000*700 мм - проверить визуально можно на всех стадиях, даже после монтажа (см.проектную документацию и регламент)

7) Предусмотрение в проекте выполнение всех требований ТР ТС 011/2011. (не выполнение требований приведет к приостановке работы лифтового оборудования в феврале 2025 г.)

8) В случае, если дом не заземлен (НЕ ОТРАЖЕНО В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)–как предполагается проведение работ по заземлению оборудования?

9) Какими «силами» будет произведен демонтаж-монтаж силового кабеля от ВРУ МКД?

8) Кем будет проводится полное техническое освидетельствование лифтов (договор, отсутствие аффилированности, аттестат аккредитации лаборатории, свидетельства о квалификации – Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности 6 уровня. Посмотреть в реестре https://fsa.gov.ru/ область аккредитации.

9) Кем будет проводится декларирование лифтов (договор, отсутствие аффилированности).

10) Как и кем будет проводится утилизация демонтированного оборудования с предоставлением акта утилизации.

При соблюдении вышеперечисленных требований у Вас в собственности будет лифтовое оборудование, которое прослужит назначенный срок службы при соблюдении качественного технического обслуживания и освидетельствования.

Если у Вас возникли вопросы будем рады на них ответить glem@yandex.ru, 8(4212)943331  Данная информация носит ознакомительный характер, представлена специалистами по организации эксплуатации лифтов, имеющие положительный опыт таких работ.