Список документации ответственного за безопасную эксплуатацию лифтов

1.Требование к владельцу лифта

-регистрация в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации

2. Наличие документации на лифт

- документация по замене, установке или модернизации лифта (проект)

-паспорт лифта

-руководство (инструкция) по эксплуатации лифта

-копии сертификатов на лифт и устройства безопасности лифта  (лифты, введенные в эксплуатацию после 15 февраля 2013 г.)

-декларация на лифт  (лифты, введенные в эксплуатацию после 15 февраля 2013 г.)

-монтажный чертеж

-принципиальная электрическая схема с перечнем элементов на лифт

-принципиальная гидравлическая схема для гидравлических лифтов

3.Приказы владельца лифта и документы разработанные владельцем

приказ о назначение лица, ответственного за организацию эксплуатации лифта; (лицо должно быть обучено и должно сдать экзамен в центре оценки квалификации)

приказ  о назначении лифтера (если лифт с проводником) (лицо должно быть обучено и должно сдать экзамен в центре оценки квалификации)

наличие распорядительного документа, определяющего структуру управления, обеспечивающую каждому работнику сферу деятельности и пределы его полномочий,

наличие производственных (должностных) инструкций на  ответственного за организацию эксплуатации лифта и лифтера

4.Договор с с лифтовой организацией

договор со специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание лифта

5.Приказы  предоставляемые владельцу лифта лифтовой организацией

приказ о назначение лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта лифта.

приказ о назначение электромеханика по лифтам

6.Документы по результатам оценки лифта, проведенной испытательным центром

наличие акта периодического (ежегодного) технического освидетельствования

наличие заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы (более 25 лет);